Приложение №1

Перечень объектов, на территории которых трансформаторные подстанции Заказчика

сдаются Исполнителю для осуществления работ по договору

| № п/п | Адрес объекта | Наименование и тип трансформаторной подстанции | Марка и длина ВЛ и КЛ (ВН и НН) | Стоимость работ по договору, в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РБ, г. Уфа, ул. Ахметова, д. 334 | ТП 10/0,4 кВ 1Т ТМ-250/10/0,4 Д/Ун-0, 2Т ТМ-250/10/0,4 Д/Ун-0 | КЛ10Кв АПвВнг-10 L=25м, КЛ-0,4 кВ, две КЛ 4ПуГВнг(В)-LS-1х150 мм2) L=20м |  |
| 2 | РБ, г. Уфа, ул. Инд.Шоссе, д. 41 | ТП 6/0,4 кВ №6088 КТП 200/6/0,4 | КЛ-6 кВ АШБ 3х120, L=253м. КЛ-0,4 кВ L=200м |  |
| 3 | РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 42 | ТП 6/0,4 №225 1Т ТМ-630/6/0,4 У/Ун-0, 2Т ТМ-630/6/0,4 У/Ун-0 | КЛ-6 кВ АAБ-6-3х150, L=220м, КЛ-0,4 кВ 200м |  |
| 4 | РБ, г. Уфа, ул. Советов, д. 20 | КТПН-К-ВВ-100/10/0,4 ТМГ-100/10/0,4 | РЛНД10/400, ВЛ-10 кВ 3СИП3-(1х50) мм2, L=10м, КЛ-0,4 кВ СИП-4 (4х35 мм2) L=40м |  |
| 5 | РБ, г. Уфа, д. Карпово, ул. Комаринская рядом с д. 6 | КТПН-K-KK-100/10/0,4 ТМ-100/10/0,4-УХЛ1 Д/Ун-0 | РЛНД10/400, ВЛ-10 кВ ААШв-10(3х95) мм2, L=150м. КЛ-0,4 кВ, АПвБбШп-(4х35 мм2), L=40м |  |
| 6 | РБ, г. Уфа, п. Миловка, ул. Шоссейная, д. 7 | ТП №9147, КТПН 100/10/0,4 ТМГ-100/10/0,4-УХЛ1 У/Ун-0 | 2 РЛНД 10/400, ВЛ-10 кВ 3СИП3-1х50, L=160м, КЛ-0,4 кВ L=100м |  |
| 7 | РБ, г. Уфа, с. Кармаскалы, ул. Б.Молодежи, д. 1/1 | КТП ТВ(К) 63/10/0,4-У1 ТМ-63/10/0,4 | РЛНД10/250, ВЛ-10кВ 10м КЛ-0,4 кВ, 2АВвБШв-4х25 мм2), L=30м |  |
| 8 | РБ, п. 8 Марта, ул. Защитников Отечества, д. 2а | КТПН 100/6/0,4 ТМГ 100/6/0,4 Д/Ун-0 | 2 РЛНД10/400, ВЛ-10 кВ 3СИП3-1х50 L=70 м., ВЛ-0,4 кВ, СИП5-4х35-1х16 мм2) L=80м |  |
| 9 | С.Кушнаренково ул.70 лет Октября 2а | ТП№01560 ТМ100/10/0,4 | РЛНД10/400, ВЛ-10кВ L=15м, КЛ-0,4кВ АВВГ 2(4х35) L=100м |  |
| 10 | г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 47 | ТП-6/0,4 №6090 ТМ (2х250кВа) | КЛ6кВ АСБ 3х120 L=130м, КЛ 0,4 – 200м |  |
| ИТОГО: |  |